МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
"Скорость распространения волны"

Выполнили:
Лыткина Екатерина
Кириченко Дарья
Недопекин Валерий

Долгопрудный, 2021

# Введение.

Цель настоящей лабораторной работы: определение скорости распространения волны на поверхности воды. Также необходимо научиться разрабатывать программное обеспечение для проведения измерений, научиться проводить запись зависимости уровня в одном сечении канала и обработать полученные в ходе эксперимента данные.
Оборудование: экспериментальная установка, пакет для обработки данных.

# Теоретические сведения.

Распространение волн на поверхности воды или, как ее называют "свободной поверхности", определяется главным образом гравитационными силами. В случае, когда длина волны больше высоты (глубины) жидкости, может быть обоснованным предположение о постоянстве скорости жидкости по высоте. Т.е., когда горизонтальный масштаб много больше вертикального, а возмущения уровня много меньше глубины жидкости, речь идет о мелкой воде. Такое приближение значительно упрощает решение задачи и носит название теории "мелкой воды". Распространение волны в жидкости может быть описано, исходя из уравнений сохранения массы и импульса. В настоящей работе измеряется скорость распространения фронта волны вытекающей воды (фронт понижения уровня). Теоретическое выражение для фазовой скорости волны в одномерном случае в рамках приближения мелкой воды:

U = sqrt{ g times h }	(1)

где g – ускорение свободного падения; h – начальный уровень (уровень не возмущенной поверхности).

# Экспериментальная установка.

Экспериментальная установка содержит кювету с прозрачными стенками и торцевой крышкой. В кювете налита вода. Торцевая крышка может быть открыта вручную, либо зафиксирована стопорным винтом. Торцевая крышка снабжена микропереключателем, контакт которого подсоединен к контроллеру лабораторной работы (расположен внутри ПК, контакт соединен с одним из битов 12-и разрядного регистра. Следовательно, программным образом можно узнать, закрыта крышка или открыта. Датчик уровня представляет собой две параллельно расположенные проволоки, сопротивление между которыми зависит от уровня воды и ее проводимости. На рис.1 представлена схема установки (без ПК).

Рис.1 Схема установки (без ПК)

Датчики уровня такого типа требуют довольно сложной схемы управления (во избежание влияния поляризации требуется измерять сопротивление переменным током повышенной частоты с последующим детектированием), эта схема содержится в контроллере наряду с 12-ти разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Для выполнения данной работы необходимо знать только то, что содержимое регистра как-то соответствует уровню воды. Таким образом, для управления экспериментальной установкой необходимо читать содержимое регистра (число, каким то образом связанное с уровнем воды в месте расположения датчика).

# Ход работы.

## Разработка программы для калибровки.
В начале нами была разработана программа, сохраняющая данные с АЦП при различных уровнях воды в кювете, когда торцевая дверь закрыта. Текст программы приведен на языке Python:

import spidev
import RPi.GPIO as GPIO

spi = spidev.SpiDev()

def initSpiAdc():
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1600000
    print ("SPI for ADC have been initialized")

def deinitSpiAdc():
    spi.close()
    print ("SPI cleanup finished")

def getAdc():
    adcResponse = spi.xfer2([0, 0])
    adc = ((adcResponse[0] & 0x1F) << 8 | adcResponse[1]) >> 1
    return adc

def getMeanAdc(samples):
    sum = 0
    for i in range(samples):
        sum += getAdc()

    return int(sum / samples)

initSpiAdc()

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(2, GPIO.OUT)
GPIO.output(2, 1)
data = []
samples = 1000
value = getMeanAdc(samples)
data.append(value)
str_mass=[str(i) for i in data]
with open("100calibrovkamm.txt","w") as outfile:
    outfile.write("\n".join(str_mass))

GPIO.cleanup()

deinitSpiAdc()

## Разработка программы для основного экспериментальная.
Программа должна ждать момент открывания. Затем (когда крышка открыта) циклом считывать текущее время и показания датчика уровня. Будем записывать в текстовый файл получающиеся значения.
Код описываемой программы, реализованной на языке Python:
import spidev
import RPi.GPIO as GPIO

spi = spidev.SpiDev()

def initSpiAdc():
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1600000
    print ("SPI for ADC have been initialized")

def deinitSpiAdc():
    spi.close()
    print ("SPI cleanup finished")

def getAdc():
    adcResponse = spi.xfer2([0, 0])
    adc = ((adcResponse[0] & 0x1F) << 8 | adcResponse[1]) >> 1
    return adc

def getMeanAdc(samples):
    sum = 0
    for i in range(samples):
        sum += getAdc()

    return int(sum / samples)

initSpiAdc()

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(2, GPIO.OUT)
GPIO.output(2, 1)
data = []
samples = 1000
value = getMeanAdc(samples)
data.append(value)
str_mass=[str(i) for i in data]
with open("100calibrovkamm.txt","w") as outfile:
    outfile.write("\n".join(str_mass))

GPIO.cleanup()

deinitSpiAdc()
## Измерения.
Закроем торцевую дверь и зафиксируем ее с помощью винта. Затем заполним кювету водой до нужного уровня. После этого запустим написанную нами программу для основного эксперимента. Потом отодвигаем винт и резко открываем торцевую дверь, после чего наша программа запустится и вода начнет выливаться из кювета. Через 30 секунд программа завершится и выводит график зависимости значений АЦП от времени.
## Калибровка.

Рис.2 Калибровочный график зависимости показаний АЦП от уровня воды
## Определение скорости распространения волнового фронта
Теоретическое значение скорости определим по формуле 1, т.е.
U= sqrt{ g times h} = 0,313 {м} over {с}
# Вывод.
Лабораторная работа нам понравилась, в принципе было весело!